АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 28

от 26.06.2026 года

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Акчал», по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на период 2027- 2031г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  единой системе публичной власти», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  постановлением администрации сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области от 13.09.2022 № 35 «Об утверждении схемы водоснабжения (актуализации) сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области на период с 2022 до 2033 года», руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево, администрация  сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Акчал» (далее – МУП «Акчал»), в сфере водоснабжения на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

2. МУП «Акчал» разработать инвестиционную программу в сфере водоснабжения на период 2027-2031 годы. В течение 30 дней со дня получения технического задания на разработку инвестиционной программы, разработать проект инвестиционной программы, с расчетом финансовых потребностей и направить его в администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

Чувашское Урметьево	                                                              О.Б. Яндулов

Утверждено

Постановлением администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 26.06.2026 № 28

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАІНІЕ

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия сельского поселения Чувашское Урметьево Челно-Вершинского района Самарской области «Акчал» по развитию системы водоснабжения на 2027-2031 годы

2026 г.

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Чувашское Урметьево

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

от 26.06.2026 № 28

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Акчал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на период 2027 – 2031 гг.

Основаниями для подготовки технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Акчал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на период 2027 – 2031 г.г. (далее - инвестиционная программа) являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Федеральный закон от 29.12.2025 № 576-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступающего в силу с 01.09.2026 года;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- Постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 13.09.2022 № 35 «Об утверждении Схемы водоснабжения (актуализации) сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период с 2022 до 2033 года».

- Цель технического задания.

Целью технического задания является разработка мероприятий по развитию объектов централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, обеспечению услуг холодного водоснабжения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями, с определением финансовых потребностей и источников, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

- обеспечение доступности услуг системы централизованного водоснабжения для потребителей МУП «Акчал»;

- обеспечение качественной услугой холодного водоснабжения потребителей МУП «Акчал», обеспечение качества воды в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем холодного водоснабжения»;

-обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641;

- обеспечение реализации Схемы водоснабжения на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период до 2033 года;

- повышение качества и надежности услуг водоснабжения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения;

- предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения; - повышение экологической безопасности систем водоснабжения и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Задачи реализации инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- осуществление мероприятий по модернизации объектов централизованного водоснабжения сельского поселения;

- выполнение мероприятий, направленных на снижение последствий чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации централизованных систем водоснабжения;

- привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию централизованной системы водоснабжения;

- обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и транспортировке воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов.

2. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы.

Реализация инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

- снижение аварий в системе водоснабжения до минимально достижимого уровня;

- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры;

- снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения.

3.Основные требования к содержанию инвестиционной программы:

- Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы; наименование уполномоченного органа местного самоуправления поселения, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц; плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

г) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию; е) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

и) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, содержат следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик; увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик;

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий;

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

- Ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения конкретные объемы работ и необходимое финансирование, в том числе с разбивкой по источникам финансирования и годам, определить в инвестиционной программе.

5.Сроки разработки инвестиционной программы:

- Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение 30 дней после утверждения настоящего технического задания;

- Проект инвестиционной программы представляется для согласования в администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на бумажном и электронном носителе.

6. Инвестиционная программа подлежит разработке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

7. Перечень мероприятий, подлежащих включению в инвестиционную программу:

Перечень мероприятий

по строительству модернизации и реконструкции системы водоснабжения сельского поселения Чувашское Урметьево

на 2027-2031 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятий | Адрес объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Замена запорной арматуры | Демонтаж старых задвижек водопроводной сети и установка 4 новых | с. Чувашское Урметьево | 2028 |
| 22 | Замена насоса | Демонтаж старого насоса, установка нового и насосной станции(щит управления) для регулирования давления | с. Чувашское Урметьево | 2030 |
| 23 | Система водоснабжения с. Чувашское Урметьево | Проведение производственного контроля качества питьевой воды | с. Чувашское Урметьево | 2027-2031 |
| 44 | Замена флянца пожарного гидранта | Замена флянца пожарного гидранта на ул.Речная с. Чувашское Урметьево | с. Чувашское Урметьево | 2029 |
| 45 | Демонтаж участка старой водопроводной сети | Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, демонтаж колец ЖБИ укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм | с. Чувашское Урметьево ул. Садовая | 2028 |
| 66 | Разработка проекта зон санитарной охраны | Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) 1 пояс | с. Чувашское Урметьево | 2028 |